	ITEM
	PIPE
	FITTING

	
	SPECIFICATION
	STANDARD
	SPECIFICATION
	STANDARD

	UPVC(PVC)
	WATER SUPPLY
	3/8”～24”
	CNS
	WATER SUPPLY
	10”↓
	CNS

	
	DRAINAGE
	1½”～24”
	CNS
	DRAINAGE
	12”↓
	—

	
	ELECTRIC CONDUIT
	3/8”～8”
	CNS
	 —
	—
	—

	
	SCH40
	3/8”～24”
	ASTM
	—
	—
	—

	
	SCH80
	3/8”～24”
	ASTM
	 —
	—
	—

	
	SCH120
	½”～12"
	ASTM
	 —
	—
	—

	CPVC
	CNS   ½”～16”
	CNS
	8”↓
	CNS

	
	SCH40 3/8”～16”
	ASTM
	 —
	 —

	
	SCH80 3/8”～16”
	ASTM
	—
	—

	HIGH-IMPACT PVC
	1½”～16”
	CNS
	10”↓
	CNS

	PVC FOAM CORE PIPE
	1½”～8”
	CNS
	SAME WITH CNS STANDARD FITTING
	—

	HDPE
	ψ16mm～ψ800mm
	CNS、ISO
	—
	—


