| 品 名 | 管材部份 | 管件部份 |
| --- | --- | --- |
|  | 规 格 | 标准 | 质量可达之标准 | 规 格 | 标准 | 质量可达之标准 |
| PVC-U管 (CNS规格) | 给 水 | 3/8”～24” | CNS | CNS | 给水 | 10”以下规格 | CNS | CNS |
|  | 排 水 | 1½”～24” | CNS | CNS | 排水 | 12”以下规格 | — | — |
|  | 导电线 | 3/8”～8” | CNS | CNS | — | — | — | — |
| UPVC管 (美规管) | SCH40 | 3/8”～24” | ASTM | ASTM | — | — | — | — |
|  | SCH80 | 3/8”～24” | ASTM | ASTM | — | — | — | — |
|  | SCH120 | ½”～12” | ASTM | ASTM | — | — | — | — |
| HT-CPVC管 (耐热管) | CNS规格 ½”～16” | CNS | CNS | 8”以下规格” | CNS | CNS |
|  | SCH40规格 3/8”～16” | ASTM | ASTM | — | — | — |
|  | SCH80规格 3/8”～16” | ASTM | ASTM | — | — | — |
| HI-PVC管 (耐冲击管) | 1½”～16” | CNS | CNS | 10”以下规格 | CNS | CNS |
| PVC-DWV管 (PVC发泡管) | 1½”～8” | CNS | CNS | 共享现有PVC-U管件 | — | — |
| HDPE管 | ψ16mm～ψ800mm | CNS、ISO | CNS、ISO | — | — | — |