| 品 名 | 管材部份 |  |  |  | 管件部份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 規 格 |  | 標準 | 品質可達之標準 | 規 格 |  | 標準 | 品質可達之標準 |
| PVC-U管 (CNS規格) | 給 水 | 3/8”～24” | CNS | CNS | 給水 | 10”以下規格 | CNS | CNS |
|  | 排 水 | 1½”～24” | CNS | CNS | 排水 | 12”以下規格 | — | — |
|  | 導電線 | 3/8”～8” | CNS | CNS | — | — | — | — |
| UPVC管 (美規管) | SCH40 | 3/8”～24” | ASTM | ASTM | — | — | — | — |
|  | SCH80 | 3/8”～24” | ASTM | ASTM | — | — | — | — |
|  | SCH120 | ½”～12” | ASTM | ASTM | — | — | — | — |
| HT-CPVC管 (耐熱管) | CNS規格 ½”～16” |  | CNS | CNS | 8”以下規格” |  | CNS | CNS |
|  | SCH40規格 3/8”～16” |  | ASTM | ASTM | — |  | — | — |
|  | SCH80規格 3/8”～16” |  | ASTM | ASTM | — |  | — | — |
| HI-PVC管 (耐衝擊管) | 1½”～16” |  | CNS | CNS | 10”以下規格 |  | CNS | CNS |
| PVC-DWV管 (PVC發泡管) | 1½”～8” |  | CNS | CNS | 共用現有PVC-U管件 |  | — | — |
| HDPE管 | ψ16mm～ψ800mm |  | CNS、ISO | CNS、ISO | — |  | — | — |